PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE MEDIDORES

| Elaborado por: | Revisado y Aprobado por: |
| --- | --- |
| NICOLAS DAVID JURADO ¦ Ingeniero de Sistemas | DENNIS LISBETH CUESVAS ¦ Coordinadora Operativa y Ambiental ERIKA DANIELA ARIAS ¦ Auditora de Calidad |
| 07/2026 |  |

Indicé

1.	Índice	1

2.	Revisión y aprobación	2

3.	Bitácora de control de cambios y mejoras	2

4.	Propósitos	2

5.	Alcance	2

6.	Responsable	2

7.	Frecuencia de revisión	2

8.	Vocabulario	2

9.	Enlace con información documentada controlada	2

10.	Desarrollo	3

11.	Diagrama de flujo	3

12.	Control y retención de información documentada (los registros generados)	4

13.	Anexos	4

# Propósitos

Establecer el procedimiento para el ingreso al inventario, instalación y asignación de medidores de acueducto a los suscriptores, asegurando el registro completo de sus características técnicas y su trazabilidad.

# Alcance

Desde la creación del medidor en el inventario (bodega) hasta su instalación en el predio de un suscriptor y la generación del acta de instalación. Aplica al personal administrativo y de campo con acceso al módulo de Medidores.

# Responsable

El responsable de ejecutar, revisar y mejorar este procedimiento es el Coordinador Operativo del acueducto.

# Frecuencia de revisión

Continua, cada vez que ingresa o se instala un medidor.

# Vocabulario

Medidor en bodega. Medidor que ya está registrado en el inventario pero aún no ha sido instalado en un predio.

Lectura inicial. Valor de fábrica con el que arranca un medidor nuevo, usado como base para calcular el consumo de su primera lectura real.

Acta de instalación. Documento que certifica la instalación de un medidor en un predio, con fecha, instalador y evidencia fotográfica.

Clase de precisión / Variante. Características técnicas del modelo del medidor (ej. clase B, Chorro Único, Chorro Múltiple, Pistón Rotativo, Disco Nutante).

# Enlace con información documentada controlada

| CÓDIGO | NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTROLADO |
| --- | --- |
| N/A | Fluvi (Fluvi de Gestión de Acueducto) |

# Desarrollo

| No. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Personal administrativo | Registrar en el catálogo la Marca, el Modelo (tipo, clase de precisión y variante) y el Diámetro del medidor, si aún no existen. |
| 7.2 | Personal administrativo | Crear el medidor en el inventario (módulo Medidores), indicando serial, marca, modelo, diámetro, lote, año de fabricación, fecha de calibración y N° de certificado; el medidor queda en estado "en bodega". |
| 7.3 | Coordinador Operativo | Al asignar el medidor a un suscriptor, seleccionar el medidor disponible en bodega desde la ficha del suscriptor, registrar la fecha de instalación, el instalador y, si el medidor no arranca en cero, su lectura inicial de fábrica. |
| 7.4 | Fluvi | Calcular el consumo de la primera lectura real tomada al medidor como la diferencia entre esa lectura y la lectura inicial registrada. |
| 7.5 | Personal administrativo | Generar y adjuntar el acta de instalación firmada (escaneada) del medidor. |
| 7.6 | Personal administrativo | Ante un retiro o cambio de medidor, registrar la fecha de retiro en el acta correspondiente, dejando el histórico disponible para consulta. |
| 7.7 | Coordinador Operativo | Consultar el detalle de un medidor (información técnica, suscriptor asociado, historial de cambios) desde el listado del módulo Medidores. |

# Diagrama de flujo

# Control y retención de información documentada (los registros generados)

| CÓDIGO DEL REGISTRO CONTROLADO | NOMBRE DEL REGISTRO CONTROLADO | RESPONSABLE DE LA RETENCIÓN Y ARCHIVO DEL REGISTRO CONTROLADO | TIEMPO DE RETENCIÓN DEL REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | Ficha de medidor (inventario) | Coordinador Operativo | Permanente |
| N/A | Acta de instalación | Coordinador Operativo | Permanente |
| N/A | Historial de cambios del medidor | Coordinador Operativo | Permanente |

# Anexos

| No. | NOMBRE DEL ANEXO |
| --- | --- |
| 1 | Formato de acta de instalación |

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Descripción del Cambio |  | Fecha de Aprobación |
| 1 | Creación del documento |  | 07/2026 |
| Elaborado por: |  | Revisado y aprobado por: |  |
| NICOLAS DAVID JURADO ¦ Ingeniero de Sistemas |  | DENNIS LISBETH CUESVAS ¦ Coordinadora Operativa y Ambiental ERIKA DANIELA ARIAS ¦ Auditora de Calidad |  |