PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE CAUDAL (AFOROS)

| Elaborado por: | Revisado y Aprobado por: |
| --- | --- |
| NICOLAS DAVID JURADO ¦ Ingeniero de Sistemas | DENNIS LISBETH CUESVAS ¦ Coordinadora Operativa y Ambiental ERIKA DANIELA ARIAS ¦ Auditora de Calidad |
| 07/2026 |  |

Indicé

1.	Índice	1

2.	Revisión y aprobación	2

3.	Bitácora de control de cambios y mejoras	2

4.	Propósitos	2

5.	Alcance	2

6.	Responsable	2

7.	Frecuencia de revisión	2

8.	Vocabulario	2

9.	Enlace con información documentada controlada	2

10.	Desarrollo	3

11.	Diagrama de flujo	3

12.	Control y retención de información documentada (los registros generados)	4

13.	Anexos	4

# Propósitos

Establecer el procedimiento para la medición periódica del caudal en las fuentes de captación (bocatomas) del acueducto, mediante los métodos volumétrico y de flotador, para el seguimiento de la disponibilidad hídrica.

# Alcance

Desde la creación de un punto de aforo hasta el registro y análisis de cada medición de caudal. Aplica al personal técnico/operativo que realiza mediciones en campo.

# Responsable

El responsable de ejecutar, revisar y mejorar este procedimiento es el Coordinador Operativo del acueducto.

# Frecuencia de revisión

Según el cronograma de monitoreo hídrico definido por la organización (mínimo mensual, o el que determine la autoridad ambiental).

# Vocabulario

Punto de aforo. Ubicación física (bocatoma o fuente) donde se realizan las mediciones de caudal.

Método volumétrico. Medición de caudal a partir del volumen de agua recolectado en un tiempo determinado.

Método de flotador. Medición de caudal a partir de la velocidad del agua (distancia/tiempo) y el área de la sección del cauce.

Caudal. Volumen de agua que pasa por un punto en una unidad de tiempo, expresado en litros por segundo (L/s).

# Enlace con información documentada controlada

| CÓDIGO | NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTROLADO |
| --- | --- |
| N/A | Fluvi (Fluvi de Gestión de Acueducto) |

# Desarrollo

| No. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Coordinador Operativo | Crear el punto de aforo (bocatoma o fuente) en Fluvi, indicando nombre y descripción, si aún no existe. |
| 7.2 | Personal técnico | En campo, seleccionar el punto de aforo y el método de medición: volumétrico (volumen en litros y tiempo en segundos) o flotador (distancia, tiempos de recorrido, y ancho/profundidades de las secciones alta y baja del cauce). |
| 7.3 | Fluvi | Calcular el caudal en tiempo real dentro del formulario: en volumétrico como volumen/tiempo; en flotador como velocidad (distancia/tiempo promedio) por el área promedio de las secciones, replicando el cálculo del formato oficial F-SIG-GA-001. |
| 7.4 | Personal técnico | Adjuntar fotografía del punto de medición y marcar la ubicación GPS si aplica, y guardar el registro. |
| 7.5 | Coordinador Operativo | Consultar el tablero de Aforos para revisar el caudal promedio, la tendencia mensual por punto y las alertas de caudal bajo (lectura menor al 50% del promedio histórico del punto). |
| 7.6 | Coordinador Operativo | Generar el PDF del registro de aforo (formato F-SIG-GA-001) cuando se requiera como soporte documental. |

# Diagrama de flujo

# Control y retención de información documentada (los registros generados)

| CÓDIGO DEL REGISTRO CONTROLADO | NOMBRE DEL REGISTRO CONTROLADO | RESPONSABLE DE LA RETENCIÓN Y ARCHIVO DEL REGISTRO CONTROLADO | TIEMPO DE RETENCIÓN DEL REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | Registro de aforo (caudal, método y datos de cálculo) | Coordinador Operativo | Permanente |
| N/A | Punto de aforo (catálogo) | Coordinador Operativo | Permanente |
| F-SIG-GA-001 | PDF del formato de aforo de caudal | Coordinador Operativo | Permanente |

# Anexos

| No. | NOMBRE DEL ANEXO |
| --- | --- |
| 1 | Formato F-SIG-GA-001 (Aforo de caudal) |

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Descripción del Cambio |  | Fecha de Aprobación |
| 1 | Creación del documento |  | 07/2026 |
| Elaborado por: |  | Revisado y aprobado por: |  |
| NICOLAS DAVID JURADO ¦ Ingeniero de Sistemas |  | DENNIS LISBETH CUESVAS ¦ Coordinadora Operativa y Ambiental ERIKA DANIELA ARIAS ¦ Auditora de Calidad |  |